## Термоелектрана
Табела 2.
Општи технички и енергетски параметри термоелектране
ЕЛЕКТРАНА И РУДНИК (итегрисан са производним објектом)
Ред. бр. | ЕЛЕКТРАНА | Јединица
1 | Назив електране
2 | Власник електране
3 | Локација електране
4 | Почетак рада (датум издавања употребне дозволе)
5 | Тип турбине
6 | Назив произвођача турбине (држава производње)
7 | Номинална снага турбине | [МW]
8 | Назив произвођача генератора (држава производње)
9 | Тип генератора
10 | Напон генератора | [kV]
11 | Погонско гориво
12 | Тип котла (произвођач)
13 | Максимална реактивна снага | [МVAr]
14 | Технички минимум генератора | [МW]
15 | Вријеме годишњег рада (остварено средње петнаестогодишњe закључно са задњом пуном годином/пројектовано) | [h]
16 | Годишња производња електране на прагу (остварена средња петнаестогодишња закључно са задњом пуном годином/пројектована) | [MWh]
| Бруто годишња производња електране (остварена средња петнаестогодишња закључно са задњом пуном годином/пројектована) | [MWh]
17 | Номинални фактор снаге
18 | Напонски нивои електроенергетске мреже на које су прикључени објекти и постројења | [kV] | ГПО
Рудник
| Мјесто прикључења на електоенергетску мрежу |  | ГПО
Рудник
19 | Номинална привидна снага | [MVA]
20 | Номинална активна снага | [MW]
21 | Укупан степен корисног дејства ТЕ | [%]
22 | Блок трансформатор | [kVA-kV/kV] |  | Снага
Преносни однос
23 | Сопствена потрошња са отцјепа (остварена средња петнаестогодишња закључно са задњом пуном годином/пројектована) | [МWh]
24 | Потрошња из мреже (остварена средња петнаестогодишња закључно са задњом пуном годином/пројектована) | [МWh]
25 | Депонија угља
- број депонија
| - капацитет депонија | [t]
26 | Течно гориво (за потпалу и подршку)
- врста
| - капацитет резервоара | [t]
РУДНИК
27 | Назив копа у ком се врши експлоатација угља
28 | Тип копа
29 | Година почетка експлоатације
30 | Начин експлоатације
31 | Врста угља
32 | Резерве угља у лежишту копа до краја експлоатације | [t]
33 | Доњи топлотни еквивалент угља у лежишту копа до краја експлоатације | [kJ/kg]
34 | Коефицијент откривке на копу (просјечни до краја експлоатације) | [m3/t]
35 | Годишња производња (остварена средња десетогодишња закључно са задњом пуном годином)
| - угља | [t]
| - откривке | [m3 č.m.]
Потпис лица овлашћеног за заступање
Печат
__________________________________________
Note on B2: USER: Исто као за ХЕ, Табеле базирати на нашим захтјевима - не писати ништа што нас не интересује и што нам не треба